中華科技大學實驗室管理辦法

100年3月7日99學年度第2學期第1次總務會議通過

102年7月1日101學年度第2學期第1次總務會議通過

第一章 總則

第 一 條 目的

本辦法為加強學校各實驗室的使用管理，期能發揮有效的保障及安全，包括：人員安全、設備的使用維護、物品及環境維護，俾利相關人員充分瞭解遵守。

- 第 二 條 依據

- 依據；「政府採購法」、「固定資產管理辦法」並參照「建築規則」、「工程管理辦法」及本校「環境安全衛生相關規範」等，特訂定本辦法。

- 第 三 條 適用範圍

本校各單位之實驗室、專題研究室及實習工廠(場)、共同使用教室、場、舘(以下內文簡稱實驗室) 管理項目包括一、門禁管理。二、機器、設備、儀器及設施之外包、採購和使用。三、實驗室資料維護等。四、緊急應變之處理。

- 第 四 條 工作職責

一、財物經管人：各單位主管必須指定一人為財、物行政事務管理，管理單位所屬實驗室及辦公室之財物設備增購、使用盤點、報廢、異動等相關管理事務。

二、實驗室負責人：應依專長、使用頻率、健康狀況及實驗室的特性由單位主管指派教師負責，綜理實驗室(一)門禁管理(二) 機器、設備、儀器及設施之外包、採購和使用(三) 實驗室資料維護(四).緊急應變之處理。

三、單位主管：本辦法所指之單位主管為各系、處、室主任館、場(為使用單位主管)，主要為督導及查核所屬實驗室之實驗室負責人是否有確實落實執行實驗室管理工作。各學院院長對所屬實驗室亦負有督導職責。

四、總務處：協助實驗室設施外包整修，機械、設備及儀器、採購。

五、實習組：協助實驗室儀器設備報修處理維護。

六、環安中心：查核全校各實驗室環境安全衛生執行情況。

第二章 實驗室之管理權責

第 五 條 管理職責

各實驗室出入門開關作業責任劃分如下:

一、各實驗室出入門之門禁開關作業由各單位主管指定教師擔任實驗室負責人。實驗室負責人必須負責門禁，並查看使用情形清潔作業及安全維護，使用後將進出門關妥、上鎖。

二、各系（所）應針對所轄實驗室進行妥善管理，並針對實驗室使用情形進行查察，必要時得不定期指派人員巡視。

三、單位主管平時應負責實驗室門禁督導。

四、全校各實驗室門口均需掛有負責老師及課表掛牌。

- 第 六 條 人員出入管理

一、鑰匙管理：各實驗室出入門鎖，使用鑰匙進出管理者，鑰匙由該系所辦公室及實驗室負責人保管。

二、實驗室借用：由各單位自行規範訂定辦理。

三、實驗室稽核管制與異常處理：

(一)實驗室負責人或單位主管於檢查實驗室時，若發現未申請核准之人員進入實驗室時，應查明其身份及進入原因，並即詳查實驗室機械、設備或設施是否有異常狀況，如有異常應告知單位主管協助處理。

(二)各單位之教職員如遇緊急狀況，應即刻通知環安中心及主管到場處理。

(三)實驗室負責人於職務交接時，原職務負責人員除將實驗室財產明細及鎖匙移交新任職務負責人外，應依實驗室特性、實驗室管理辦法與相關注意事項告知新職務負責人。

第三章 機械設備儀器之採購、操作使用

第 七 條 機械設備及儀器採購

一、採購應依年度預算及「固定資產管理辦法」，循學校相關規定辦理請購及採購事宜、登帳列管。

- 二、各類機械、儀器設備及物品，經正常程續辦理採購驗收完成登帳後，應即刻貼上標籤列管使用，必須拆封啟用不得閒置。

- 三、各實驗室所購置之機械、儀器設備，未經簽准或管理單位主管之允許，不得任意將儀器設備移動它處及改變存置地點。

- 第 八 條 機械、設備、儀器之操作使用

一、為規範實驗室、實習工場等機械器具、儀器設備及作業流程之正確操作方法，以避免錯誤，確保人員安全健康，各實驗室負責人應自行分析工作安全，訂定標準作業程序。

二、各實驗室應依操作性質中可能危害狀況與種類之不同而選定個人安全防護具，應分發至各單位適用場所中人員使用，並由各單位指定專人保管與維護。

- 第四章 實驗室設備之維護

- 第 九 條 實驗室整建規劃與整修(含承攬作業)

一、實驗室之整建規劃應考量通道、地板承受力、動力負荷、採光、通風、照明、颱風、地震及其他天災發生，妥善規劃實驗室空間，以維安全。

- 二、實驗室整修時，應於工程發包時，填寫施工作業安全告知單，告知實驗室環境現況、可能危害因素及應採取防範措施。

- 三、若發現機械、儀器設備及物品等，財產卡標籤脫落或者損壞及模糊不清，應立即向負責人或經管人反應，以便即時補正，以確保財產設備之安全。

- 四、實驗室之維護必須填寫(實驗室日誌)，每次上課實驗室設備現況及人員上課情形，均需由任課老師依相關表格填報，如有需維修情況轉由使用單位依相關規定報修處理。

- 第 十 條 設施、機械設備儀器故障之處理

為維護實驗室設施、機械設備儀器能安全有效使用，實驗室負責人應隨時保持各設施、機械設備儀器能正常使用，發現異常時，應查明是否有合約廠商，並填修護單報修，非合約廠商則由維修單位另尋廠商處理。在進行維修時，機械儀器設備應隔離動力來源，採取適當防護措施並於機械設備及儀器明顯處標示「故障 - 嚴禁使用」及報修日期。

- 第十一條 機械設備儀器廢棄之處理

一、實驗室內機器設備、分析儀器已達規定之使用年限，且不堪使用者，各單位應以書面資料告知總務處，以辦理報廢之手續，並將該機器設備、分析儀器，送至總務處指定場所暫時堆放，等候辦理拋售程序。

- 二、機器設備、分析儀器辦理廢棄，暫存區場地、分析儀器內含之物質等應符合行政院環境保護署廢棄物管理法、毒性化學物質管理法與原能會游離輻射防護法等規定(依本校環安中心制定規則實施)。

- 三、未經報廢核准或已核准報廢之財、物設備，一律不得任意丟棄或挪為他用，必須繳回總務處處理。

- 第十二條  設備維護與自動檢查

一、除了學校的定期盤點外，實驗室負責人應對所屬之實驗室實行機械器具、設備或儀器等之自動檢查，且製定必要之標準表格，並做成紀錄。

二、各種機械器具、儀器設備按照規定實施定期檢查及保持完整。

- 第十三條 事故通報及報告

一、作業人員隨時把不安全的情況報告實驗室負責人處理。

- 二、事故現場之自動火災警報系統或氣體偵測警報系統發生警報時，現場人員先經確認後，應立即採取行動，並向環安中心(校內分機110)報告連絡，必要時撥119火警電話通報消防人員，並依規定疏散人員。

- 三、對急救用品(急救箱)及防火器具(滅火器)等設備，必須按環安中心之規定，定時檢查維護，若有過期無法使用即通知相關單位購買或更新。

- 第十四條 機械、儀器設備之異動

- 一、若有研究、上課借用財物設備，必須造冊登記，不得隨意移動使用。

- 二、如果配合教學需要須將設備轉移或捐贈等事宜，必須循學校財物管理辦法辦妥移轉異動手續，不得私下處理收授。

- 三、若財物設備失竊遺失，必須報警處理製作筆錄，筆錄正本送交保管組，作為帳務處理依據。

第十五條 輻射作業管理

一、實驗室內有輻射防護管理工作，實驗室負責人應建立實驗室正確之放射性物質核種名稱、數量、活度、裝設位置等資料(依環安中心相關規定實施)。

二、對輻射能源之使用，只准合格操作人員執行或在有合格操作人員指導下進行教學訓練，並應填寫記錄存檔備查(依環安中心相關規定實施)。

第五章 實驗室資料之維護

第十六條 建立實驗室資料

一、實驗室資料為辨認與膫解實驗室內所有潛在危害之依據，建立實驗室資料之主要目的在增進各實驗室教職員生辨認與瞭解化學性、物理性、生物性及輻射等危害，建立完整的書面程序及文件，瞭解如何正確操作採取防範措施，並能遵循安全程序及規定。

二、應予書面化、文件化及制度化之實驗室安全資料如下：

(一)安全衛生基本資料：

實驗室管理規則、緊急通報流程、逃生路線、化學物質清單、物質安全資料表、作業環境測定、危險性機械設備及重要機械設備之管理(包括定期檢查合格證照、操作人員證照)等資料建立。

(二) 維修保養及自動檢查

各實驗室應實施自動檢查計劃、建立記錄及追蹤處理、並建立機械設備及儀器之日常維修保養制度，以維持機械、儀器及設備之正常運作，提高操作可靠度、維修保養及自動檢查之相關記錄均應建檔保存，並分析探討其故障原因。

(三)緊急應變計劃

各實驗室應依所使用之化學品種類及數量、實驗操作條件、工作場所本身及周圍環境背景資料、逃生路線、人員及搶救設備建立緊急應變計劃。

- 第十七條 藥品、耗材之管理

- 一、葯品的使用管理必須依據環安中心相關規定辦理。

- 二、耗材的領用，由各單位規定，亦須造冊登記科目名稱、時間、數量、領用人等必須詳細記載清楚。

- 第十八條 無帳之儀器設備

- 各單位所屬實驗室內現有儀器設備，除了有帳設備列管外，所有包括：捐贈、私有、暫放、已報廢、借用等設備均需造冊登記，以便盤查或檢修時易於辨識。

- 第十九條 災害緊急應變措施

- 實驗室負責人應平時妥善管理實驗室安全及實驗室資料維護，並依實驗室特性設置災害搶救資源及設施。倘若發生實驗室災害，應依通報流程通報、應依逃生路線引導人員避難，並將範圍及損失控制在最小程度。災變後，應察明原因並提出改善措施。

- 第六章 附則

- 第二十條 督導與檢核

為落實實驗室管理相關作業，校長室、環安中心及各院處室等單位，應不定期執行檢核並予記錄，檢核異常應反應相關單位及實驗室進行改善，並執行改善進度跟催及結案確認等作業。

- 第二十一條 若有未遵守本辦法規定，而造成人員安全、環境清潔破壞、財物損失者，即送相關單位懲處或賠償事宜。

- 第二十二條 本辦法經總務會議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

中華科技大學實驗室使用規則

一、進入實驗室後，請保持肅靜，並按號碼，定位入座。

二、各組清查實驗室設備，詳細記載於設備使用紀錄上，以建立追蹤責任制。

三、服務股長負責清潔值日的分配，確實督導。

四、對於危險電源開關設備，須經教師許可，方可動用，以建立工廠安全觀念。

五、上課中，若有急事外出，必須向教師請假，方可外出。

六、每單元上課結束後，需關總電源，並對各儀器、機具設備，逐項檢查其電源，務必關掉，並確實執行清潔打掃。

七、實驗室內嚴格禁止抽菸、玩牌、吃東西、喧嘩打鬧、睡覺及壞公物等情勢發生。

八、緊急應變程序    通報環安中心校內分機110。

九、除以上規定，各單位得依各單位之實驗室特性不同，做必要的增訂。

- 十、本規則經總務會議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。